## Présentation
ANNEXE 1 PRESENTATION
LOT 1 RENOUVELLEMENT DE L'INFRASTRUCTURE SERVEURS ET RÉSEAU DE L'APUR ET PRESTATIONS ASSOCIÉES APUR.2019.05
Remarques : Grille à compléter de manière exhaustive. Ne pas laisser de cellule 'blanche'. Griser les cellules qui ne sont pas concernées par la question. En cas de liste à puces, répondre en face de chaque puce pour chaque item de la liste. Si des précisions complémentaires figurent également dans la proposition commerciale, indiquer la référence de page (ou l'annexe). Mais cela n'affranchit pas : de compléter les cellules, ou griser celles qui ne sont pas concernées.

## CR
ANNEXE 1 Caractéristiques techniques
LOT 1 RENOUVELLEMENT DE L'INFRASTRUCTURE SERVEURS ET RÉSEAU DE L'APUR ET PRESTATIONS ASSOCIÉES APUR.2019.05
Caractéristiques ou compléments informatique pour les éléments proposés
TRANCHE FERME
Questions / compléments pour points 1.1 à 1.7 du cahier des charges Achats pour le renouvellement de l’infrastructure
1.1.1 | >> Décrire pour chaque équipement proposé (cible) la puissance nécessaire à son alimentation électrique exprimé en KVA. >> Préciser le total de la puissance (en KVA) pour l'ensemble de ces équipements en fonctionnement.
2 stack de 2 switches chacun (cœur de réseau LAN et de stockage SAN)
1.1.2 | Les switches seront manageables de niveau 3. >> Décrire et argumenter la proposition des switches proposés.
1 SAN de stockage des VMs de production
1.1.3 | Possibilité d’étendre le stockage pour permettre une évolution de la volumétrie >> Décrire précisément combien de slots ou extensions sont disponibles
1.1.4 | Double contrôleurs, Actif/Actif de préférence >> Décrire précisément le choix du système de la haute disponibilité (actif/passif ou actif/actif) proposé
1.1.5 | Système de disques hybrides (SSD / SAS) ou full SSD >> Décrire précisément les possibilités du système hybride et la variante full SSD, les avantages ou inconvénients et la recommandation proposée à l'Apur
1.1.6 | Système de disques hybrides (SSD / SAS) ou full SSD >> Décrire le nombre de disques et le système RAID proposés
1.1.7 | La possibilité d’étendre le stockage pour permettre une évolution de la volumétrie >> Décrire précisément combien de slots ou extensions sont disponibles dans le cas de l'ajout d'une extention SAS ou Full SSD est possible avec une baie disques principales en mode hybride.
1.1.8 | La possibilité d’étendre le stockage pour permettre une évolution de la volumétrie >> Décrire précisément s'il est possible d'ajouter une extention de baie en mode SAS, en mode hybride ou en mode Full SSD et le coût approximatif d'une baie d'extension compatible?
1 SAN ou 1 NAS de sauvegarde
1.1.9 | La capacité utile proposée devra permettre de sauvegarder l’intégralité des données qui sont stockées sur le SAN de production avec une rétention de sauvegarde sur au moins un mois. La semaine de sauvegarde se compose ainsi : 4 jours de sauvegarde incrémentielle et une sauvegarde complète le 5e jour de la semaine ; >> Décrire précisément le système de sauvegarde et sa volumétrie proposé. >> Décrire le choix proposé en NAS ou SAN pour ce système de sauvegarde
1 NAS d’archivage
1.1.10 | Option 1 : dans le cas où le soumissionnaire choisi l'option de la mise à disposition d'un nouveau NAS d'arivage : >> cette solution devra être décrite et justifiée. Option 2 : dans le cas du choix de la réutilisation de la baie SAN HP MSA 1040 (actuellement utilisée comme SAN de production : capacité utile de 20 To) et/ou du NAS HP StoreEasy 1640 (actuellement utilisé comme NAS de backup capacité utile de 25 To avec un RAID 1 (2 x 300 Go) et un RAID 5 (8 x 4 To)) pour le relier à l’infrastructure cible en tant que système d’archivage (voir les éléments et système de l’infrastructure existante décrits plus précisément dans l’annexe « CDC Infrastructure et assistance informatique_ANNEXE »). >> Décrire précisément la façon dont il est proposé de relier ce ou ces équipements existants à l’architecture cible
Livraison
1.2 | Délais et modalités de livraison >> indiquer une estimation la plus précise possible des durées de livraison des différents équipements à commander et les modalités de livraison suivant les étapes précisées dans le cahier des charges lot 1.
Installation et parametrage
1.3.1 | Installation et paramétrage : les soumissionnaires devront faire un chiffrage détaillé de l’ensemble des prestation d’assistance à l’installation et au paramétrage de cette nouvelle infrastructure en jour/homme et suivant les profils retenus >> Décrire de façon détaillée les modalités et étapes proposées pour l’installation des équipements achetés et selon les demandes de l'Apur en site datacenter.
1.3.2 | Les soumissionnaires devront prévoir l’organisation en amont d’au moins une réunion technique avec l’équipe informatique de l’Apur afin d’organiser la bonne mise en place de la nouvelle infrastructure >> Décrire et préciser les modalités de cette réunion (ordre du jour, planning prévisionnel, ...)
1.3.3 | Interlocuteur dédié unique et local pour la gestion de projet et dont les compétences devront être assurées >> Préciser le nom de (des) l'interlocuteur(s) prévu(s) ainsi que son (leur) niveau de compétence au regard des missions à réaliser
1.3.4 | Possibilités et modalités pour une assistance sur site ou à distance après le déploiement initiale >> Décrire les possibilités et modalités pour une assistance sur site ou à distance pour la configuration jusqu’à 30 jours après le déploiement initiale avec un accès privilégié à des ingénieurs certifiés de marque du constructeur choisie par l’Apur
1.3.5 | Un transfert des données de configuration au service informatique de l’Apur et au support technique >> Décrire les possibilités de ce transfert et la bonne prise en compte
Garanties et support constructeur pour le matériel
1.4.1 | Niveaux de garantie et support >> Décrire et adapter les différents niveaux de garantie et de support et suivant la GTI/GTR possible et recommandée par équipement acquis >> Décrire et chiffrer le support de niveau 2 et la différence (prestation et tarifs) pour le niveau 3 (variante).
1.4.2 | Procédure de garantie >> Décrire les procédures à suivre pour bénéficier de ces garanties
1.4.3 | Type de support constructeur >> Décrire le système de support (portail, outils à disposition, horaires d'accès (voir chapitre 1.4 du cahier des charge)
1.4.4 | Extention de garantie et support à 5 ans >> Décrire et adapter les différents niveaux de garantie et de support et suivant la GTI/GTR possible et recommandée par équipement acquis
1.4.5 | Procédure de garantie >> Décrire les procédures à suivre pour bénéficier de ces extentions de garantie
Maintenance et support pour le système de sécurité pare-feu existant
1.5.1 | Maintenance et support pour les équipements de sécurité existants >> Description des modalités et conditions de la maintenance et du support pour les équipements de sécurité existant et réintégré dans la nouvelle cible. Le soumissionnaire précisera notamment la procédure d'accès au support sachant qu'une proposition d’un support télémaintenance pour ce matériel en mode illimité sera privilégié (voir cahier des charges chapitre 1.5)
1.5.2 | Modalité de suivi des incidents et escalade pour la maintenance et le support du système de sécurité pare-feu existant >> Description des modalités de suivi des incidents et escalade
1.5.3 | Niveau de compétence, de qualification et de certification suffisant pour tous les équipements de sécurité pare-feu, pare-feu applicatif et sécurité Mails. >> Description des niveaux de compétence et de qualification pour les équipements de sécurité (voir cahier des charges chapitre 1.5 et annexes 3 et 4)
Maintenance et support pour la gestion des incidents infrastructure et systèmes informatiques de l’Apur
1.6.1 | Maintenance et support pour la gestion des incidents de l'infrasctrure (nouvelle) et plus globalement des systèmes informatiques de l'Apur au complet >> Description des modalités et conditions de la maintenance et du support pour les équipements nouvellement acquis et ceux existants et à réintégrer dans la nouvelle cible. Le soumissionnaire précisera notamment la procédure d'accès au support sachant qu'une proposition d’un support télémaintenance en mode illimité sera privilégié (voir cahier des charges chapitre 1.6)
1.6.2 | Niveau de compétence et de qualification suffisant pour tous les équipements >> Description des niveaux de compétence et de qualification selon les équipements (nouvellement acquis et ceux conservés) et les applications systèmes citées (voir cahier des charges et annexes).
Gouvernance et pilotage du contrat
1.7 | Gouvernance et pilotage du contrat >> Préciser l’organisation des phases de recouvrement au démarrage du contrat (initialisation), de transition en fin de contrat et pendant le contrat en cours
TRANCHE OPTIONNELLE A BONS DE COMMANDE
Questions / compléments pour points 2.1 à 2.6 du cahier des charges Achats pour le renouvellement de l’infrastructure
Achats optionnels pour le renouvellement de l’infrastructure
1 robot de sauvegarde Linear Tape-Open (ou LTO)
2.1.1 | Robot de sauvegarde sur bande LTO pour effectuer une copie des sauvegardes mensuelles et annuelles afin de les stocker en dehors des bâtiments de l’Apur >> Débits de transfert à préciser ainsi que les modalités d'installation en datacenter
Installation et paramétrage réseau – projets complémentaires
2.2.1 | Installation et paramétrage temporaire en site de coworking >> Décrire les possibilités d'installation et de paramétrage supplémentaires à prévoir pour équipements réseaux et sécurité en site de coworking afin d'assurer une connexion sécurisé (Vlan Privé, IPSec) et la plus rapide possible entre ce lieu et le datacenter (infrastructure informatique de l'Apur) (chapitre 2.2)
2.3.1 | Decrire les étapes et contraintes du projet complémentaire de réadressage IP des actifs réseaux et serveurs de l'Apur (chapitre 2.3)
Conseils et projets en administration et ingénierie système informatique
2.4.1 | >> Decription des possibilités de conseils en terme de projet d'administration et d'ingénierie du système informatique cible de l'Apur et de son évolution dans le temps (voir CDC chapitre 2.4)
Conseil et projet en expertise informatique
2.5.1 | >> Decription des possibilités de conseils en terme de projet d'expertise du système informatique cible de l'Apur et de son évolution dans le temps (voir CDC chapitre 2.3)
Système de supervision - Possibilité d'une co-supervision
2.6.1 | >> Décrire les modalités de co-supervision proposées (voir CDC chapitre 2.4) et indiquer des solutions technique sachant que ce dernier ne sera pas pris en compte dans cet appel d’offres mais permettra à l’Apur de choisir le meilleur candidat pouvant répondre à son besoin.

## Bordereaux des prix
ANNEXE 1 Bordereaux des prix du lot 1
LOT 1 RENOUVELLEMENT DE L'INFRASTRUCTURE SERVEURS ET RÉSEAU DE L'APUR ET PRESTATIONS ASSOCIÉES APUR.2019.05
[6 empty] | Jours ouvrés ou prix proposés |  |  |  | Samedis |  |  |  | Dimanches et jours fériés
Intitulé | Description |  |  | Quantité |  | Coût unitaire HT | Coût unitaire TTC | Coût globale HT | Coût globale TTC | Coût unitaire HT | Coût unitaire TTC | Coût globale HT | Coût globale TTC | Coût unitaire HT | Coût unitaire TTC | Coût globale HT | Coût globale TTC | Remarque
| Délai de livraison | Durée de livraison | Précisions / Profils | (à compléter si non renseigné) | merci de préciser l'unité
TRANCHE FERME
Achats pour le renouvellement de l’infrastructure
Serveurs de virtualisation |  |  |  | 3
Stack de 2 switches LAN et SAN full 10 Gbit/s- cœur de réseau et de stockage |  |  |  | 1
Stack de 2 switches LAN full 10 Gbit/s - cœur de réseau |  |  |  | 1
SAN de stockage des VMs de production 40 To utile minimum RAID adapté |  |  |  | 1
Système disques hybrides (SSD / SAS) de préférence |  |  |  | 1
Variante pour un système de disques en full SSD |  |  |  | 1
Serveur de sauvegarde VEEAM |  |  |  | 1
SAN ou 1 NAS de sauvegarde |  |  |  | 1
Switches de distribution 24 ports pour réseau pour les utilisateurs (prix unitaire) |  |  |  | 1
Switches de distribution 48 ports pour réseau pour les utilisateurs (prix unitaire) |  |  |  | 1
Livraison de la nouvelle infrastructure
Frais de livraison
Installation et paramétrage
Coûts pour l’installation et le paramétrage des équipements achetés
Coût jour/homme suivant les profils retenus pour l’ensemble de l’assistance à l’installation et paramétrage
Extention de garanties et support constructeur à 5 ans pour la nouvelle infrastructure et support constructeur pour la nouvelle infrastructure
Tarif
Maintenance et support pour le système de sécurité pare-feu existant
Tarif (pour 28 heures annuel de support et maintenance à distance)
Tarif (pour support et maintenance à distance illimité)
Coût jour/homme suivant les profils retenus
Maintenance et support pour la gestion des incidents infrastructure et systèmes informatiques de l’Apur
Tarif support niveau 2
Coût jour/homme suivant les profils retenus (support niveau 2)
Tarif support niveau 3 (variante)
Coût jour/homme suivant les profils retenus (support variante niveau 3)
Gouvernance et pilotage du contrat
Tarif
Coût jour/homme suivant les profils retenus
TRANCHE OPTIONNELLE A BONS DE COMMANDE
Achats possible pour le renouvellement de l’infrastructure
1 cluster de 2 pares-feu FORTIGATE supérieur à 100D avec les licences et maintenance |  |  |  | 1
Robot de sauvegarde Linear Tape-Open (ou LTO) |  |  |  | 1
Onduleurs |  |  |  | 1
NAS de sauvegarde de la backup (synchronisation Veeam effectuée du datacenter vers Berlier) |  |  |  | 1
Baie (armoire) serveurs |  |  |  | 1
Baie (armoire) cœur de réseau et brassage distribution switches utilisateurs |  |  |  | 1
Installation et paramétrage supplémentaire des équipements réseaux et sécurité en lieu de coworking
Tarif
Coût jour/homme suivant les profils retenus
Installation et paramétrage réseau – projet complémentaire
Tarif
Coût jour/homme suivant les profils retenus
Conseils et projets en administration et ingénierie système informatique
Tarif
Coût jour/homme suivant les profils retenus
Conseil et projet en expertise informatique
Tarif
Coût jour/homme suivant les profils retenus
Système de co-supervision
Tarif
Coût jour/homme suivant les profils retenus
Légende
Remplir suivant les cas
Ne pas remplir